## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ" Правление ТСЖ "Удальцова 73" ___________________
План работ на 1 квартал 2021г.
Наименование работ | Примечание | Ответственный за выполнение
Совместно с ООО "ЛифтДом" (организация обслуживающая наши лифты) и ИЛ ООО "ИЭС" (испытательная лаборатория) при участии члена инициативной группы дома, провести периодическое техническое освидетельствование лифтов, с записью в паспорта об аттестации. |  | Гл. инженер Соляник А.В. Начальник участка Трофимов А.В. ВЫПОЛНЕНО
Дератизация и дезинфекция подвальный помещений, помещений мусорокамер, тех.этажа. |  | Управляющий Крошкин А.А. Подрядная организация ВЫПОЛНЕНО
Работа с должниками. Составление претензий, судебных приказов, исковых заявлений. Подача документов в суд. Сбор информации о неплательщиках ЖКУ. |  | Управляющий Крошкин А.А. Гл. бухгалтер Майорова Ю.Е. Юрист Кузьмин Д.
Ремонт и обслуживание поломоечной машины. Ремонт и востановление щеток. Техническое обслуживание |  | Управляющий Крошкин А.А. Подрядная организация. ВЫПОЛНЕНО
Укомплектовка электрощитовых: коврики, перчатки, бахилы, щипцы. |  | Управляющий Крошкин А.А. Электрик
Очистка и ремонт системы водостоков паркинга |  | Управляющий Крошкин А.А. Главный инженер Соляник А.В. Мастер общедомовых работ
Ревизия систем ГВС, ХВС и ЦО в подвале дома и на техническом этаже на предмет образования новых свищей. Ревизия системы канализации на предмет протечек. Ревизия дринажной системы паркинга на предмет засоров и застоя воды. Техническое обслуживание насосов в приямках паркинга. Техническое обслуживание насосов в приямках подвала дома. |  | Гл. инженер Соляник А.В. Сантехник по смене. Электрик по смене. ВЫПОЛНЕНО
Проведение ревизии пожарных щитов на предмет укомплектованности и исправности оборудования. Ревизия огнетушителей, при необходимости замена истративших срок годности. |  | Гл. инженер Соляник А.В. ВЫПОЛНЕНО
Промывка стволов мусорокамер 1,2,3,4,5 подъездов. |  | Гл. инженер Соляник А.В. Мастер общедомовых работ. ВЫПОЛНЕНО
Начать комплекс мероприятий в рамках подготовки дома к весенне-летней эксплуатации. Произвести обход кровли, машинных отделений и технического этажа на предмет новых протечек, проверить работы ливневой системы и системы вентиляции. Произвести осмотр кровельного покрытия на предмет целостности после зимы. Произвести осмотр вытяжек, стоков, парапетов, двигателей пожарной вытяжки, сигнальных огней, проводки. Произвести осмотр машинных отделений на предмет появления протечек. Осмотр технического этажа, выявление новых протечек, профилактика ливневой системы, проверка состояния дверей и окон после зимы на предмет выхолаживания внутренних помещений, состояния плитки и перил на переходных балконах, состояние дверей на этажах. |  | Гл. инженер Соляник А.В. Мастер общедомовых работ. ВЫПОЛНЕНО
Установка недостающих дверных доводчиков на дверях в паркинге. Установка замков и ручек. |  | Гл. инженер Соляник А.В. Мастер общедомовых работ. ВЫПОЛНЕНО
Произвести замену участка дринажной трубы в паркинге около машиномест №№ 221 и 222 (9м). |  | Гл. инженер Соляник А.В. Мастер общедомовых работ. Сантехник по смене. ВЫПОЛНЕНО
Совместно с ООО "Армапрайм" провести техническое обслуживание клапанов системы дымоудаления в приквартирных холлах поэтажно. |  | Гл. инженер Соляник А.В. ВЫПОЛНЕНО
Главный инженер ТСЖ "Удальцова 73" А.В. Соляник
Управляющий ТСЖ "Удальцова 73" А.А.Крошкин