«УТВЕРЖДАЮ»

Управляющий ТСЖ «Удальцова 73»

Виноградов И.Ю.

«____» ____________2019 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по замене купе кабин лифтов

в ТСЖ «Удальцова 73»

1. Наименование работ: выполнение работ по замене купе кабин 8 лифтов.

2. Место выполнения работ: г. Москва, ул. Удальцова, д.73.

3. Срок выполнения работ: начало: с момента заключения договора;

окончание: не позднее 90 календарных дней с момента заключения договора.

4. Объем выполняемых работ:

- установление и замер исходных параметров;

- составление опросных листов заказа оборудования;

- согласование опросных листов с заказчиком;

- изготовление купе кабин лифтов;

- доставка к месту выполнения работ;

- демонтаж старых купе;

- монтаж новых купе;

- пусконаладочные работы;

- вывоз демонтированного оборудования;

- сдача заказчику результата работ.

5. Требования к оборудованию, материалам и гарантии

При производстве работ необходимо применять оборудование, материалы и другие установочные изделия, соответствующие российским требованиям и стандартам.

Все поставляемые для производства работ оборудование и материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемого оборудования государственным стандартам и техническим условиям.

Поставляемое оборудование:

1) год выпуска поставляемого оборудования — не старше 2019 г.;

2) должно быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, не переделанным, не поврежденным;

3) не иметь каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации,

4) должно иметь в установленных законодательством случаях сертификат соответствия или иной документ.

Характеристики устанавливаемого оборудования:

1. Купе кабины

1.1. Щиты купе, двери кабины, материал отделки - шлифованная нержавеющая сталь  AISI 430 или нержавеющая сталь DECO 9 толщиной не менее 1,5, 2 мм, ширина листов 980-1120 мм.

1.2. Потолок, материал отделки - шлифованная нержавеющая сталь

1.3. Пол, материал отделки – гомогенный линолеум, толщиной 4 мм

1.4. Плинтус, материал отделки - шлифованная нержавеющая сталь.

1.5. Зеркало по задней стенке купе до поручня

1.6. Освещение – светодиодное

1.7 Блок аварийного освещения

1.8. Поручень квадратный, материал отделки - шлифованная нержавеющая сталь.

2. Приказной аппарат

2.1. Материал отделки - шлифованная нержавеющая сталь

2.2. Исполнение – антивандальное

2.3. Кнопки круглые, со световой индикацией

2.4. Сервисные кнопки: отмена закрытия, отмена, вызов

2.5. Табло

3. Двери шахты

3.1. Материал отделки - шлифованная нержавеющая сталь

4. Обрамление дверей шахты

4.1. Материал отделки - шлифованная нержавеющая сталь

5. Дополнительное оборудование

5.1. Табло первого этажа

Гарантийный срок на качество выполненных работ должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания акта выполненных работ (Форма КС-2), на материалы и оборудование - не менее срока, установленного производителем или заводом- изготовителем.

Подрядчик несет ответственность за сохранность всего поставленного для реализации контракта оборудования и материалов до сдачи лифта в эксплуатацию.

6. Общие требования к выполнению работ

Подрядчик должен выполнить работы в сроки, установленные договором.

Подрядчик должен обеспечить выполнение работ лицом, соответствующим требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего Договора, а именно: лицо осуществляющее выполнение работ должно обладать действующим свидетельством о допуске к работам, выданное саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в приложении к свидетельству должны быть указаны виды работ, в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624) на следующие виды работ: Монтажные работы: 23.2. Монтаж лифтов; Пусконаладочные работы: 24.2. Пусконаладочные работы лифтов.

Подрядчик при выполнении работ обязан руководствоваться следующей нормативно-технической документацией:

- Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011, утвержденного Постановлением Правительства от 18 октября 2011г.  № 824;

- «Правила устройства электроустановок»;

- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

- «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей»;

- Инструкция по устройству сетей заземления;

- Инструкция по эксплуатации завода-изготовителя;

- ГОСТ Р 53780-2010, Р 53782-2010, ГОСТ Р 53783-2010.

7. Прочие условия производства работ

В состав работ включены вывоз и утилизация демонтированного оборудования, изделий, строительного мусора.

Подрядчик при производстве работ обязан соблюдать требования экологической безопасности: использовать машины и механизмы, материалы и оборудование, не загрязняющие окружающую среду. Экологические мероприятия выполняются в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, а также предписаниями надзорных органов.

Учитывая, что работы производятся в условиях жилого дома, при организации   производства работ не создавать неудобства жителям дома. При выполнении работ необходимо ограждать рабочую зону. При производстве работ в течение рабочего дня необходимо производить уборку рабочих мест.

Время проведения работ с 9-00 до 18-00 в будние дни.

Доставка и вывоз материалов, оборудования, инвентаря, строительной техники, 	мусора и т.д. производится в дневное время суток.

Подрядчик обязан выполнять работы персоналом соответствующей квалификации, прошедшим медицинский осмотр.

Все работы должны производиться аттестованными специалистами с соблюдением 	трудового законодательства (копии протоколов (сертификатов) о прохождении обучения (аттестации) предоставляются Заказчику по первому требованию).

Выполнить работы своими силами и средствами – без привлечения субподрядных 	организаций.

8. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ

Применяемая система контроля качества за выполненными работами – соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2015) - наличие сертификата.

Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать всем требованиям, предъявляемым к работам по монтажу и последующей эксплуатации установленного оборудования. Если иное не предусмотрено законом, и иными правовыми актами или контрактом. Результат выполненной работы должен в момент передачи Заказчику обладать свойствами, указанными в контракте или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.

Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки.

9. Требования к безопасности выполнения работ

При проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться Правилами ПБ в РФ.

При проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство. Безопасность выполняемых работ регламентируется требованиями Федерального закона от 17.07.99 № 181-ФЗ.

Мероприятия по охране труда. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами

Организация строительной площадки. Для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам.

Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии.

Главный инженер	 ТСЖ «Удальцова 73»                            Соляник А.С.